## Sheet1
1 | N4DCS.4LTCD315AI | 凝汽器水位
2 | N4DCS.4LTCD398AI | 凝结水补给水箱水位
3 | N4DCS.4BLHBPA01AI | A凝泵转速
4 | N4DCS.4ZACD01PADI | A凝泵电机运行
6 | N4DCS.4BLHBPB01AI | B凝泵转速
7 | N4DCS.4ZACD01PBDI | B凝泵电机运行
9 | N4DCS.4BLHBPC01AI | C凝泵转速
10 | N4DCS.4ZACD01PCDI | C凝泵电机运行
11 | N4DCS.4ZOCD005DI | A凝泵出口门开
12 | N4DCS.4ZOCD007DI | B凝泵出口门开
13 | N4DCS.4ZOCD009DI | C凝泵出口门开
14 | N4DCS.4PTCD332AI | 凝泵出口母管压力
15 | N4DCS.4TECD334AI | 凝泵出口母管温度
16 | N4DCS.4TECD415AI | 轴加入口凝结水温度
17 | N4DCS.4TECD302AI | 轴加出口凝结水温度
18 | N4DCS.4EXHOP | 水帘喷水气动门开
19 | N4DCS.4FTCD303AI | 凝结水再循环流量
20 | N4DCS.M213X113 | 凝结水再循环调门手自动状态
21 | N4DCS.4ZTCD057AI | 凝结水再循环调门开度反馈
22 | N4DCS.4ZOCD015DI | 除氧器上水调节旁路门开
23 | N4DCS.4ZOCD012DI | 除氧器上水调节主阀前电动门开
24 | N4DCS.4ZOCD016DI | 除氧器上水调节副阀前电动门开
25 | N4DCS.4ZTCD017AI | 除氧器上水调节副阀开度反馈
26 | N4DCS.M213X151 | 除氧器上水调节副阀手自动状态
27 | N4DCS.4ZTCD013AI | 除氧器上水调节主阀开度反馈
28 | N4DCS.M213X141 | 除氧器上水调节主阀手自动状态
29 | N4DCS.4TECD321AI | #1低加入口水温
30 | N4DCS.4ZTCD053AI | 除氧器溢流调门开度反馈
31 | N4DCS.4ZOCD019DI | #1低加入口电动门开
32 | N4DCS.4ZOCD021DI | #1、#2低加旁路电动门开
33 | N4DCS.4ZOCD020DI | #2低加出口电动门开
34 | N4DCS.4TECD325AI | #2低加入口水温
35 | N4DCS.4TECD358AI | #3低加入口水温
36 | N4DCS.4ZOCD022DI | #3低加入口电动门开
37 | N4DCS.4ZOCD024DI | #3低加旁路电动门开
38 | N4DCS.4ZOCD023DI | #3低加出口电动门开
39 | N4DCS.4TECD356AI | #3低加出口水温
40 | N4DCS.4ZOCD025DI | #4低加入口电动门开
41 | N4DCS.4ZOCD027DI | #4低加旁路电动门开
42 | N4DCS.4TECD354AI | #4低加出口水温
43 | N4DCS.4ZOCD026DI | #4低加出口电动门开
44 | N4DCS.4FTCD363AI | 凝结水至除氧器流量
45 | N4DCS.4PTCD418AI | 凝结水至除氧器压力
46 | N4DCS.4TECD342AI | 凝结水至除氧器温度
47 | N4DCS.4NAAMVOP03DI | 供热疏水回收电动门开
48 | N4DCS.4NAAMVOP02DI | 供热疏水外排电动门开
49 | N4DCS.4ZOCD231DI | #4低加出口疏水门开
50 | N4DCS.4ZACD03PDI | 除氧器再循环泵运行
51 | N4DCS.4FTCD301AI | 凝结水至补给水箱流量
52 | N4DCS.4ZTCD061AI | 凝结水至补给水箱调门开度
53 | N4DCS.4DCD0360 | 补给水箱补水门手自动状态
54 | N4DCS.4ZOCD260DI | 补给水箱补水门开
55 | N4DCS.4ZACD04PADI | A补给水泵运行
56 | N4DCS.4ZACD04PBDI | B补给水泵运行
57 | N4DCS.4FTCD323AI | 补给水流量
58 | N4DCS.4ZTCD046AI | 凝汽器补水调门开度反馈
59 | N4DCS.M213X253 | 凝汽器补水调门手自动状态
60 | N4DCS.4ZOCD050DI | 凝汽器事故补水门开
61 | N4DCS.4ZOCD030DI | 电泵入口电动门开
62 | N4DCS.4ZOCD029DI | B汽泵入口电动门开
63 | N4DCS.4ZOCD028DI | A汽泵入口电动门开
64 | N4DCS.4PTCD365AI | 电泵入口压力
65 | N4DCS.4PTCD387AI | B汽泵入口压力
66 | N4DCS.4PTCD373AI | A汽泵入口压力
67 | N4DCS.4MTBPFDPAI | 电泵入口滤网差压
68 | N4DCS.4FTFW101AI | 电泵中间导管流量
69 | N4DCS.4BBFTBFDPAI | B汽泵入口滤网差压
70 | N4DCS.4FTFW107AI | B汽泵中间导管流量
71 | N4DCS.4ABFTBFDPAI | A汽泵入口滤网差压
72 | N4DCS.4FTFW104AI | A汽泵中间导管流量
73 | N4DCS.4PTFW088AI | 电泵出口压力
74 | N4DCS.4ZOFW007DI | 电泵出口电动门开
75 | N4DCS.4PTFW087AI | B汽泵出口压力
76 | N4DCS.4ZOFW004DI | B汽泵出口电动门开
77 | N4DCS.4PTFW086AI | A汽泵出口压力
78 | N4DCS.4ZOFW002DI | A汽泵出口电动门开
79 | N4DCS.4ZTFW035AI | 电泵再循环调门开度反馈
80 | N4DCS.M213X175 | 电泵再循环调门手自动状态
81 | N4DCS.4ZTFW033AI | B汽泵再循环调门开度反馈
82 | N4DCS.M213X235 | B汽泵再循环调门手自动状态
83 | N4DCS.4ZTFW031AI | A汽泵再循环调门开度反馈
84 | N4DCS.M213X205 | A汽泵再循环调门手自动状态
85 | N4DCS.4PTFW057AI | 给水泵出口母管压力
86 | N4DCS.4PTFW089AI | 给水泵出口母管压力
87 | N4DCS.4TEFW075AI | 给水泵出口母管温度
88 | N4DCS.4ZOFW008DI | 高加入口三通阀正路
89 | N4DCS.4TEFW059AI | #6高加入口水温
90 | N4DCS.4TEFW062AI | #7高加入口水温
91 | N4DCS.4TEFW064AI | #8高加入口水温
92 | N4DCS.4TEFW066AI | #8高加出口水温
96 | N4DCS.4TECD310AI | 凝汽器出口凝结水温度
97 | N4DCS.4TECD313AI | 凝汽器出口凝结水温度
98 | N4DCS.4BBFTBFDPAI | B汽泵入口滤网差压
99 | N4DCS.4ABFTBFDPAI | A汽泵入口滤网差压