## Sheet1
1 | N4DCS.M214X434 | 轴封母管压力泄放阀手自动状态
2 | N4DCS.4GSSRCV | 轴封母管压力泄放阀开度反馈
3 | N4DCS.M214X423 | 冷再辅汽至轴封压力调阀手自动状态
4 | N4DCS.4GSCRCV | 冷再辅汽至轴封压力调阀开度反馈
5 | N4DCS.M214X433 | 主汽至轴封压力调阀手自动状态
6 | N4DCS.4GSHPRCV | 主汽至轴封压力调阀开度反馈
7 | N4DCS.4ZOGS002DI | 主汽至轴封电动门开
9 | N4DCS.4DGS0020 | 冷再至轴封电动门开
11 | N4DCS.4ZOGS003DI | 辅汽至轴封电动门开
13 | N4DCS.4DGS0140 | 辅汽至轴封电动门前疏水门手自动状态
14 | N4DCS.4ZOGS008DI | 辅汽至轴封电动门前疏水门开
16 | N4DCS.M214X444 | 低压轴封减温水调门手自动状态
17 | N4DCS.4GSDLPCV | 低压轴封减温水调门开度反馈
18 | N4DCS.M214X443 | 高压轴封减温水调门手自动状态
19 | N4DCS.4GSDHPCV | 高压轴封减温水调门开度反馈
20 | N4DCS.4GSHPQ | 轴封母管压力
21 | N4DCS.4HPGSTQ | 高中压缸轴封蒸汽温度
22 | N4DCS.4HPGST | 高中压缸轴封蒸汽温度
23 | N4DCS.4LPGSTQ | 低压缸轴封蒸汽温度
24 | N4DCS.4LPGST | 低压缸轴封蒸汽温度
25 | N4DCS.4ZAGS01CADI | A轴加排汽机运行
27 | N4DCS.4ZAGS01CBDI | B轴加排汽机运行
29 | N4DCS.4ZACA02CADI | A真空泵运行
31 | N4DCS.4ZACA02CBDI | B真空泵运行
33 | N4DCS.4CNDP1 | 凝汽器真空
34 | N4DCS.4PTCD306AI | 凝汽器真空
35 | N4DCS.4PTCD307AI | 凝汽器真空
36 | N4DCS.4ZODT001DI | 凝汽器真空破坏阀开
37 | N4DCS.M214X423AUTO | 冷再辅汽至轴封压力调阀自动状态
38 | N4DCS.M214X433AUTO | 主汽至轴封压力调阀自动状态
39 | N4DCS.4GSHPRCV | 主汽至轴封压力调阀开度反馈
40 | N4DCS.4ZOGS002DI | 主汽至轴封电动门开
41 | N4DCS.4ZOGS001DI | 冷再至轴封电动门开
42 | N4DCS.4DGS0140AUTO | 辅汽至轴封电动门前疏水门自动状态
43 | N4DCS.M214X443AUTO | 高压轴封减温水调门自动状态