## Sheet1
1 | N4DCS.4TEES202AI | 八段抽汽温度
2 | N4DCS.4DES0350 | 八段抽汽逆止门前疏水门手自动状态
3 | N4DCS.4ZOES004DI | 八段抽汽逆止门前疏水门开
4 | N4DCS.4DES0130 | 八段抽汽逆止门手自动状态
5 | N4DCS.4ZOES002DI | 八段抽汽逆止门开
6 | N4DCS.4DES0360 | 八段抽汽逆止门后疏水门手自动状态
7 | N4DCS.4ZOES006DI | 八段抽汽逆止门后疏水门开
8 | N4DCS.4ZOES008DI | 八段抽汽电动门开
9 | N4DCS.4TEES205AI | 八段抽汽温度
10 | N4DCS.4PTES207AI | 八段抽汽压力
11 | N4DCS.4DES0110 | 七段抽汽逆止门手自动状态
12 | N4DCS.4ZOES033DI | 七段抽汽逆止门开
13 | N4DCS.4DES0340 | 七段抽汽逆止门后疏水门手自动状态
14 | N4DCS.4ZOES010DI | 七段抽汽逆止门后疏水门开
15 | N4DCS.4ZOES034DI | 七段抽汽电动门开
16 | N4DCS.4TEES233AI | 七段抽汽温度
17 | N4DCS.4TEES227AI | 七段抽汽温度
18 | N4DCS.4PTES226AI | 七段抽汽压力
19 | N4DCS.4TEES213AI | 六段抽汽温度
20 | N4DCS.4DES0310 | 六段抽汽逆止门前疏水门手自动状态
21 | N4DCS.4ZOES014DI | 六段抽汽逆止门前疏水门开
22 | N4DCS.4DES0480 | 六段抽汽一次逆止门手自动状态
23 | N4DCS.4ZOES021DI | 六段抽汽一次逆止门开
24 | N4DCS.4DES0090 | 六段抽汽二次逆止门手自动状态
25 | N4DCS.4ZOES001DI | 六段抽汽二次逆止门开
26 | N4DCS.4ZOES007DI | 六段抽汽电动门开
27 | N4DCS.4DES0320 | 六段抽汽电动门后疏水门手自动状态
28 | N4DCS.4ZOES035DI | 六段抽汽电动门后疏水门开
29 | N4DCS.4TEES234AI | 六段抽汽温度
30 | N4DCS.4PTES236AI | 六段抽汽压力
31 | N4DCS.4TEES220AI | 五段抽汽温度
32 | N4DCS.OPX | 五段抽汽压力
33 | N4DCS.4DES0250 | 五段抽汽一次逆止门前疏水门手自动状态
34 | N4DCS.4ZOES030DI | 五段抽汽一次逆止门前疏水门开
35 | N4DCS.4DES0060 | 五段抽汽一次逆止门手自动状态
36 | N4DCS.4ZOES032DI | 五段抽汽一次逆止门开
37 | N4DCS.4DES0260 | 五段抽汽一次逆止门后疏水门手自动状态
38 | N4DCS.4ZOES029DI | 五段抽汽一次逆止门后疏水门开
39 | N4DCS.4DES0470 | 五段抽汽二次逆止门手自动状态
40 | N4DCS.4ZOES037DI | 五段抽汽二次逆止门开
41 | N4DCS.4DES0330 | 五段抽汽二次逆止门后疏水门手自动状态
42 | N4DCS.4ZOES011DI | 五段抽汽二次逆止门后疏水门开
43 | N4DCS.4ZOES027DI | 五段抽汽电动门开
44 | N4DCS.4PTES241AI | 除氧器压力
45 | N4DCS.4PTES313AI | 除氧器压力
46 | N4DCS.4TECD422AI | 除氧器水温
47 | N4DCS.4TECD344AI | 除氧器水温
48 | N4DCS.4LTCD340AI | 除氧器水位
49 | N4DCS.4LTCD341AI | 除氧器水位
50 | N4DCS.4ZOES016DI | 冷再至除氧器、小汽机电动门开
51 | N4DCS.4ZOAS037DI | 辅汽至除氧器电动门开
52 | N4DCS.M215X253 | 冷再、辅汽至除氧器调门手自动状态
53 | N4DCS.4ZTES022AI | 冷再、辅汽至除氧器调门开度反馈
54 | N4DCS.4DES0270 | 冷再至除氧器逆止门后疏水门手自动状态
55 | N4DCS.4ZOES018DI | 冷再至除氧器逆止门后疏水门开
56 | N4DCS.4ZOAS029DI | 辅汽至小机汽源电动门开
57 | N4DCS.4FTES262AI | A小机低压汽源流量
58 | N4DCS.4FTES263AI | B小机低压汽源流量
59 | N4DCS.4ZOES038DI | A小机低压供汽电动门
60 | N4DCS.4DES0150 | A小机低压供汽逆止门手自动状态
61 | N4DCS.4ZOES083DI | A小机低压供汽逆止门开
62 | N4DCS.4DES0450 | A小机低压供汽逆止门前疏水门手自动状态
63 | N4DCS.4ZOES047DI | A小机低压供汽逆止门前疏水门开
64 | N4DCS.4DES0280 | A小机低压供汽逆止门后疏水门手自动状态
65 | N4DCS.4ZOES046DI | A小机低压供汽逆止门后疏水门开
66 | N4DCS.4ZOES052DI | B小机低压供汽电动门
67 | N4DCS.4DES0170 | B小机低压供汽逆止门手自动状态
68 | N4DCS.4ZOES053DI | B小机低压供汽逆止门开
69 | N4DCS.4DES0460 | B小机低压供汽逆止门前疏水门手自动状态
70 | N4DCS.4ZOES054DI | B小机低压供汽逆止门前疏水门开
71 | N4DCS.4DES0290 | B小机低压供汽逆止门后疏水门手自动状态
72 | N4DCS.4ZOES056DI | B小机低压供汽逆止门后疏水门开
73 | N4DCS.4ZOES041DI | A小机高压供汽电动门
74 | N4DCS.4ZOES061DI | B小机高压供汽电动门
75 | N4DCS.4DES0370 | A小机高压供汽电动门前疏水门手自动状态
76 | N4DCS.4ZOES330ADI | A小机高压供汽电动门前疏水门开
77 | N4DCS.4DES0430 | A小机高压供汽电动门后疏水门手自动状态
78 | N4DCS.4ZOES039DI | A小机高压供汽电动门后疏水门开
79 | N4DCS.4DES0380 | B小机高压供汽电动门前疏水门手自动状态
80 | N4DCS.4ZOES330BDI | B小机高压供汽电动门前疏水门开
81 | N4DCS.4DES0440 | B小机高压供汽电动门后疏水门手自动状态
82 | N4DCS.4ZOES063DI | B小机高压供汽电动门后疏水门开
83 | N4DCS.4TEES291AI | 四段抽汽温度
84 | N4DCS.4DES0230 | 四段抽汽逆止门前疏水门手自动状态
85 | N4DCS.4ZOES064DI | 四段抽汽逆止门前疏水门开
86 | N4DCS.4DES0040 | 四段抽汽逆止门手自动状态
87 | N4DCS.4ZOES065DI | 四段抽汽逆止门开
89 | N4DCS.4DES0240 | 四段抽汽逆止门后疏水门手自动状态
90 | N4DCS.4ZOES068DI | 四段抽汽逆止门后疏水门开
91 | N4DCS.4TEES304AI | 四段抽汽温度
92 | N4DCS.4PTES302AI | 四段抽汽压力
93 | N4DCS.4ZOES080DI | 四段抽汽电动门开
94 | N4DCS.4TEES293AI | 三段抽汽温度
95 | N4DCS.4DES0210 | 三段抽汽逆止门前疏水门手自动状态
96 | N4DCS.4ZOES074DI | 三段抽汽逆止门前疏水门开
97 | N4DCS.4DES0020 | 三段抽汽逆止门手自动状态
98 | N4DCS.4ZOES078DI | 三段抽汽逆止门开
99 | N4DCS.4DES0220 | 三段抽汽逆止门后疏水门手自动状态
100 | N4DCS.4ZOES076DI | 三段抽汽逆止门后疏水门开
101 | N4DCS.4TEES310AI | 三段抽汽温度
102 | N4DCS.4PTES308AI | 三段抽汽压力
103 | N4DCS.4ZOES079DI | 三段抽汽电动门开
104 | N4DCS.4TEES281AI | 二段抽汽温度
105 | N4DCS.4TEES280AI | 二段抽汽温度
106 | N4DCS.4PTES284AI | 二段抽汽压力
107 | N4DCS.4TEES283AI | 一段抽汽温度
108 | N4DCS.4TEES282AI | 一段抽汽温度
109 | N4DCS.4PTES286AI | 一段抽汽压力
110 | N4DCS.4LTHD114AI | 八号高加水位
111 | N4DCS.4TEHD112AI | 八号高加疏水温度
112 | N4DCS.M215X123 | 八号高加正常疏水调门手自动状态
113 | N4DCS.4ZTHD002AI | 八号高加正常疏水调门开度反馈
114 | N4DCS.4LTHD119AI | 七号高加水位
115 | N4DCS.4TEHD120AI | 七号高加疏水温度
116 | N4DCS.M215X103 | 七号高加正常疏水调门手自动状态
117 | N4DCS.4ZTHD005AI | 七号高加正常疏水调门开度反馈
118 | N4DCS.4LTHD102AI | 六号高加水位
119 | N4DCS.4TEHD107AI | 六号高加疏水温度
120 | N4DCS.4ZOHD060DI | 六号高加疏水外排气动门开
121 | N4DCS.M215X083 | 六号高加正常疏水调门手自动状态
122 | N4DCS.4ZTHD008AI | 六号高加正常疏水调门开度反馈
123 | N4DCS.M215X133 | 八号高加事故疏水调门手自动状态
124 | N4DCS.4ZTHD011AI | 八号高加事故疏水调门开度反馈
125 | N4DCS.M215X113 | 七号高加事故疏水调门手自动状态
126 | N4DCS.4ZTHD014AI | 七号高加事故疏水调门开度反馈
127 | N4DCS.M215X093 | 六号高加事故疏水调门手自动状态
128 | N4DCS.4ZTHD017AI | 六号高加事故疏水调门开度反馈
129 | N4DCS.4ZOTD014DI | B小机排汽电动门
130 | N4DCS.4ZOTD012DI | A小机排汽电动门
131 | N4DCS.4LTHD134AI | 四号高加水位
132 | N4DCS.4TEHD139AI | 四号高加疏水温度
133 | N4DCS.M215X073 | 四号高加正常疏水调门手自动状态
134 | N4DCS.4ZTHD035AI | 四号高加正常疏水调门开度反馈
135 | N4DCS.4LTHD126AI | 三号高加水位
136 | N4DCS.4TEHD131AI | 三号高加疏水温度
137 | N4DCS.M215X063 | 三号高加正常疏水调门手自动状态
138 | N4DCS.4ZTHD038AI | 三号高加正常疏水调门开度反馈
139 | N4DCS.4LTHD142AI | 二号高加水位
140 | N4DCS.4TEHD147AI | 二号高加疏水温度
141 | N4DCS.M215X053 | 二号高加正常疏水调门手自动状态
142 | N4DCS.4ZTHD041AI | 二号高加正常疏水调门开度反馈
143 | N4DCS.4LTHD153AI | 一号高加水位
144 | N4DCS.4TEHD151AI | 一号高加疏水温度
145 | N4DCS.M215X043 | 一号高加正常疏水调门手自动状态
146 | N4DCS.4ZTHD044AI | 一号高加正常疏水调门开度反馈
147 | N4DCS.4ZTHD056AI | 一号高加事故疏水调门开度反馈
148 | N4DCS.4ZTHD047AI | 四号高加事故疏水调门开度反馈
149 | N4DCS.4ZTHD050AI | 三号高加事故疏水调门开度反馈
150 | N4DCS.4ZTHD053AI | 二号高加事故疏水调门开度反馈
152 | N4DCS.4ZOFS403DI | MV8403开
153 | N4DCS.M216X404 | CV8404手自动状态
154 | N4DCS.4ZTFS404AI | CV8404开度反馈
155 | N4DCS.4TEFS403AI | MV8404前供汽温度
156 | N4DCS.4PTFS402AI | MV8404前供汽压力
158 | N4DCS.4PYFS406AI | MV8404旁路调门开度反馈
159 | N4DCS.M216X403 | CV8403手自动状态
160 | N4DCS.4ZTFS403AI | CV8403开度反馈
161 | N4DCS.4ZOFS404DI | MV8404开
162 | N4DCS.4ZOFS401DI | MV8401开
163 | N4DCS.4TEFS402AI | MV8401后供汽温度
164 | N4DCS.M216X402 | CV8402手自动状态
165 | N4DCS.4ZTFS402AI | CV8402开度反馈
166 | N4DCS.M216X401 | CV8401手自动状态
167 | N4DCS.4ZTFS401AI | CV8401开度反馈
168 | N4DCS.4TEFS401AI | MV8402前供汽温度
169 | N4DCS.4PTFS401AI | MV8402前供汽压力
170 | N4DCS.4ZOFS402DI | MV8402开
171 | N4DCS.4FTFS401AI | 开发区供汽流量
172 | N4DCS.4ZOFS405DI | MV8405开
173 | N4DCS.4NAAEXTE01AI | 中排温度
174 | N4DCS.4DHN125LP | 供热快开阀手自动状态
175 | N4DCS.4NAAFVPZ01AI | 供热快开阀开度反馈
176 | N4DCS.4NAAFVPT01AI | 供热快开阀油站油压
177 | N4DCS.4NAAEXPT01AI | 供热抽汽压力
178 | N4DCS.4NAAEXPT02AI | 供热抽汽压力
179 | N4DCS.4NAAEXPT03AI | 供热抽汽压力
181 | N4DCS.4NAACVOD01DI | 供热抽汽逆止门开
182 | N4DCS.4NAADVOD02DI | 供热抽汽快关阀开
183 | N4DCS.4NAAMVOD01DI | 供热抽汽截止阀开
184 | N4DCS.4NAAEXTE02AI | 供热抽汽温度
185 | N4DCS.4NAAEXPT04AI | 供热抽汽压力
186 | N4DCS.4NAAEXFT01AI | 供热抽汽流量
187 | N4DCS.4LP1GVT | 低压缸排汽温度（汽机侧）
188 | N4DCS.4LP1GNT | 低压缸排汽温度（发电机侧）
189 | N4DCS.4ZOTDDFDDI | 高压调门后导管疏水调门开
190 | N4DCS.4ZOTDDHDDI | 高压外缸疏水调门开
191 | N4DCS.4ZOTDDRD1DI | 右侧中压调门后疏水调门开
192 | N4DCS.4ZOTDDRD2DI | 左侧中压调门后疏水调门开
193 | N4DCS.4ZOTDDDJDDI | 低压平衡管疏水调门开
194 | N4DCS.4ZOTDDMDDI | #3调门后导管疏水调门开
195 | N4DCS.4DES0350AUTO | 八段抽汽逆止门前疏水门自动状态
196 | N4DCS.4DES0130AUTO | 八段抽汽逆止门自动状态
197 | N4DCS.4DES0360AUTO | 八段抽汽逆止门后疏水门自动状态
198 | N4DCS.4DES0110AUTO | 七段抽汽逆止门自动状态
199 | N4DCS.4DES0340AUTO | 七段抽汽逆止门后疏水门自动状态
200 | N4DCS.4DES0310AUTO | 六段抽汽逆止门前疏水门自动状态
201 | N4DCS.4DES0480AUTO | 六段抽汽一次逆止门自动状态
202 | N4DCS.4DES0090AUTO | 六段抽汽二次逆止门自动状态
203 | N4DCS.4DES0320AUTO | 六段抽汽电动门后疏水门自动状态
204 | N4DCS.4DES0250AUTO | 五段抽汽一次逆止门前疏水门自动状态
205 | N4DCS.4DES0060AUTO | 五段抽汽一次逆止门自动状态
206 | N4DCS.4DES0260AUTO | 五段抽汽一次逆止门后疏水门自动状态
207 | N4DCS.4DES0470AUTO | 五段抽汽二次逆止门自动状态
208 | N4DCS.4DES0330AUTO | 五段抽汽二次逆止门后疏水门自动状态
209 | N4DCS.4DES0150AUTO | A小机低压供汽逆止门自动状态
210 | N4DCS.4DES0450AUTO | A小机低压供汽逆止门前疏水门自动状态
211 | N4DCS.4DES0280AUTO | A小机低压供汽逆止门后疏水门自动状态
212 | N4DCS.4DES0170AUTO | B小机低压供汽逆止门自动状态
213 | N4DCS.4DES0460AUTO | B小机低压供汽逆止门前疏水门自动状态
214 | N4DCS.4DES0290AUTO | B小机低压供汽逆止门后疏水门自动状态
215 | N4DCS.4DES0370AUTO | A小机高压供汽电动门前疏水门自动状态
216 | N4DCS.4DES0430AUTO | A小机高压供汽电动门后疏水门自动状态
217 | N4DCS.4DES0380AUTO | B小机高压供汽电动门前疏水门自动状态
218 | N4DCS.4DES0440AUTO | B小机高压供汽电动门后疏水门自动状态
219 | N4DCS.4DES0230AUTO | 四段抽汽逆止门前疏水门自动状态
220 | N4DCS.4DES0040AUTO | 四段抽汽逆止门自动状态
221 | N4DCS.4DES0240AUTO | 四段抽汽逆止门后疏水门自动状态
222 | N4DCS.4DES0210AUTO | 三段抽汽逆止门前疏水门自动状态
223 | N4DCS.4DES0020AUTO | 三段抽汽逆止门自动状态
224 | N4DCS.4DES0220AUTO | 三段抽汽逆止门后疏水门自动状态
225 | N4DCS.M215X123AUTO | 八号高加正常疏水调门自动状态
226 | N4DCS.M215X103AUTO | 七号高加正常疏水调门自动状态
227 | N4DCS.M215X083AUTO | 六号高加正常疏水调门自动状态
228 | N4DCS.M215X133AUTO | 八号高加事故疏水调门自动状态
229 | N4DCS.M215X113AUTO | 七号高加事故疏水调门自动状态
230 | N4DCS.M215X093AUTO | 六号高加事故疏水调门自动状态
231 | N4DCS.M215X073AUTO | 四号高加正常疏水调门自动状态
232 | N4DCS.M215X043AUTO | 一号高加正常疏水调门自动状态